《工业废硫酸的处理处置规范》2025新规解读

钱钧

常州泰特环境设备工程有限公司

摘要：2026年2月1日起实施的新版《工业废硫酸处理处置规范》明确高温裂解、负压浓缩等7类技术路径，新增全流程管控要求，企业需提前评估技术设备、完善管理制度，把握资源化利用与合规边界。

工业废硫酸作为高风险危险废物，其处理处置的合规性直接关系到企业环保安全与生产运营。2025年8月5日，国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会联合发布了新版国家标准GB/T 36380-2025《工业废硫酸的处理处置规范》，这一标准将于2026年2月1日正式实施，替代2018年版的旧标准。这一新规范的发布，标志着我国工业废硫酸处理处置工作进入了新阶段，对相关企业的环保要求和技术路线提出了新指引。作为环保行业从业者，我们需要及时了解新规变化，调整项目设计思路。

一、新规核心变化：更全面、更科学、更严格

新标与2018年版相比，在多个方面进行了重要调整和更新。新标除结构优化与编辑性改动外，技术层面的变化尤为值得关注：

术语定义更加清晰。新标首次增加了"术语和定义"章节，明确了"废硫酸"、"处理"、"利用"、"处置"等核心概念，其中将"废硫酸"界定为"硫酸使用后产生的降低或失去原利用价值的硫酸或硫酸溶液"，避免了实践中对概念的模糊解读。

技术方法迭代升级。新标删除了旧标准中低温、中温、高温再生等处理方法，新增了高温裂解法、多段式负压浓缩净化（结晶）法和废硫酸炭化还原法等更适配当前行业需求的技术路径。同时补充了工业废硫酸预处理方法，涵盖离子交换树脂法、萃取法、沉淀法等5类，可根据废硫酸杂质特性灵活选择。

管控要求更全面。新标增加了"要求"章节，从基本建设、收集、运输、入厂、贮存到人员资质，形成了全流程管控体系。例如规定废硫酸贮存设施需配备耐酸储罐、围堰、应急池及废气处理设备，贮存时间原则上不超过 1 年；操作人员需经培训合格上岗，主管技术人员需具备 3 年以上相关经验或中级及以上职称。

二、对未来废硫酸处理项目设计的影响

1. 技术路线选择需重新评估：

新标对处理处置技术的调整，意味着未来项目设计需要重新评估技术路线的合规性和先进性。明确 7 类处理方法和 1 类处置方法，企业可根据废硫酸特性（浓度、杂质类型）选择。

高温裂解法适用于含高浓度有机物、硫酸质量分数不低于 60% 的废硫酸，通过 1100℃-1350℃ 高温裂解转化二氧化硫，最终生产符合 GB/T 534 标准的浓硫酸。

多段式负压浓缩净化法则可处理有机合成、电子、钛白粉等行业废硫酸，经多段负压蒸发浓缩后，硫酸产品需满足 GB/T 534 或再生硫酸专用标准 GB/T 40124 的指标。

2. 全流程管控成为硬性要求：

新标对工业废硫酸处理处置的全链条提出了明确要求，企业在项目设计中需要重点关注以下环节：

运输与转移：运输单位需具备危险货物运输资质，车辆需悬挂专用标志，转移过程严格执行危险废物转移联单制度；收集时需使用专用耐酸运输车辆，避免泄漏与擅自倾倒。

入厂与贮存：处理处置企业需制定废硫酸进厂标准与预验收程序，实验室需具备相应检测能力；贮存设施需符合GB 18597（危险废物贮存污染控制标准），含反应性物质的废硫酸需单独存放，无机酸与碱性物质、有机酸不得混贮。

贮存时间：新规明确要求贮存时间原则上不超过1年，这在项目设计时需要充分考虑贮存设施的建设规模。

3. 资源化利用方向更加明确：

新标针对不同行业产生的废硫酸特性，明确了资源化制备产品的方向和要求：

针对钢铁酸洗、铝材清洗等特定来源废硫酸，可制备聚合硫酸铁、硫酸铝、硫酸镁等产品。但标准同时规定，用硫酸法钛白废硫酸制备聚合硫酸铁时，产品需符合GB/T 14591标准（砷≤0.0005%、铅≤0.001%），且严禁用于饮用水净化。

这一明确指引为项目设计中的产品方向选择提供了依据，同时也设置了必要的安全边界。

4. 环境保护要求全面提升：

新标对环境保护提出了更高要求，项目设计需要充分考虑：

废气排放需符合GB 16297（大气污染物综合排放标准）、GB 18484（危险废物焚烧污染控制标准）。

废水处理后若循环使用需满足生产要求，外排需符合GB 8978（污水综合排放标准）。

固体废物需按法规要求规范处置。

三、相关企业应对建议

面对新标的要求，相关企业可以从以下三方面做好准备：

技术适配：对照新版国标推荐的处理方法，评估现有技术设备是否符合要求。特别是涉及高浓度有机废硫酸处理的企业，可调研高温裂解法的工艺参数与设备改造需求。

制度完善：建立废硫酸收集、处理数据信息管理系统，确保与全国或地方固体废物管理系统数据对接；完善贮存、运输、应急处置等管理制度，补充人员培训与资质核验流程。

标准学习：深入研读国标全文及配套引用文件（如GB 18597、GB/T 40124等），明确产品控制指标与环保要求，避免因对标准理解偏差导致合规风险。

梳理产物去向：若资源化产物面向市场销售，需确保符合对应产品标准；内部使用的需留存自检报告；

过渡期倒计时：2026 年 2 月 1 日前完成工艺调整、人员培训、台账完善，避免因未达标被处罚。

四、小结：迈向规范化、资源化、无害化的新阶段

GB/T 36380-2025《工业废硫酸的处理处置规范》的发布实施，不仅顺应了工业绿色转型对废硫酸资源化利用的需求，也为行业划定了合规边界。

对于环保工程公司、化工、冶金、电子等产生废硫酸的企业，以及专业处理处置机构而言，及时掌握新版国标的核心要求，既是规避环保风险的必要举措，也是提升资源利用效率的重要契机。

未来废硫酸处理项目的设计，需要更加注重技术路线的合规性、全流程管控的严格性和资源化产品的安全性，才能真正实现环境效益、社会效益和经济效益的统一。

五、核心要点总结表：

| 方面 | 主要变化 | 对项目设计的影响 |
| --- | --- | --- |
| 技术方法 | 删除低温/中温/高温再生法；新增高温裂解法、多段式负压浓缩净化法、炭化还原法 | 需要重新评估和选择技术路线，确保合规性和先进性 |
| 管控要求 | 新增全流程管控要求，包括运输、贮存、入厂等环节 | 需建设完善的贮存设施，制定预验收程序，强化运输管理 |
| 资源化利用 | 明确可制备聚合硫酸铁、硫酸铝、硫酸镁等产品及限制 | 为产品方向选择提供依据，同时设置安全边界 |
| 环境保护 | 全面提高废气、废水、固废的排放和处理要求 | 需强化污染物处理设施，确保达标排放 |
| 合规准备 | 要求建立数据管理系统，完善制度，学习标准 | 需要投入资源进行技术适配、制度完善和人员培训 |

希望本文能够帮助相关企业和环保从业者更好地理解新标的要求，在未来的废硫酸处理项目设计中提前布局，顺应环保新趋势。